附件（一）：
	ISC平台级联授权

	（一）远程授权级联模块+视频路数授权

	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	备注

	1
	视频管理路数授权
	1、支持监控点数量10W个（超过5000需要分布式部署）；
2、支持并发取流带宽2000M，例如以2M/路计算最大并发路数为1000路 （以千兆服务器为例，每台服务器并发取流带宽为600M，超过600M需要分布式部署）；
3、解码能力：在i7、GTX1070的PC上，解码H264、720P的视频36路；
4、支持电视墙最大场景数128个；
5、单个电视墙最大支持数量25*25个；
6、单个窗口最大分割数量16个。
	海康
	路
	1400
	

	2
	软件视频管理平台
	iSecure Center-SM（级联模块含软件）
	海康
	套
	2
	

	
	
	
	
	
	
	

	（二）新老大楼连接主要设备材料

	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	备注

	1
	光纤
	8芯光纤
	国产
	米
	500
	

	2
	光模块
	千兆模块对接2个机房
	国产
	个
	2
	

	3
	辅材
	包含但不限于FC光纤跳线、终端盒、扎带、金属软管、螺丝、管材接头等
	国产
	批
	1
	

	4
	施工费
	包含光纤铺设、熔接、设备对接、调试
	国产
	项
	1
	


