八、附；主要工程量及要求；
附件：
	南京市六合区人民医院新外科楼耗材库房增加空调出风口清单

	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	风机盘管
	FP63
	台
	13

	2
	送风箱
	双出口
	套
	13

	3
	送风口
	
	只
	26

	4
	回风口
	
	只
	13

	5
	控制器
	
	只
	13

	6
	接线盒
	86
	只
	13

	7
	单芯线
	1.5
	米
	200

	8
	PVC线管
	20
	米
	40

	9
	铜闸阀
	DN20
	只
	26

	10
	铜过滤器
	DN20
	只
	13

	11
	不锈钢软管
	DN20
	根
	26

	12
	镀锌管
	DN20
	米
	98

	13
	橡塑保温管
	20*30
	米
	98

	14
	管道挖眼三通制作安装
	DN20
	个
	26

	15
	管道放水
	
	次
	13

	16
	天花板拆装
	
	处
	13

	17
	冷凝水管道安装
	
	台
	13

	18
	通风保温软管
	直径200
	米
	40

	19
	不锈钢卡箍
	直径200
	只
	52

	20
	主管道保温拆除恢复
	
	处
	26

	21
	管件安装
	
	项
	1

	22
	支架制作安装
	
	项
	1

	23
	系统调试费
	
	项
	1


